## 日常水質
筒賀水質管理センター 維持管理週報 | [6 empty] | 令和8年3月
|  |  | 2026-03-02 | [5 empty] | 平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油（残量） |  | ℓ
返送汚泥流量（№1） |  | ㎥
返送汚泥流量（№2） |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定場所
|  |  | 測定者 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
外観 | 油膜・色合 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
SV | SV・30 | ％ | １系
SV・２４ｈ
SV | SV・30 | ％ | ２系
SV・２４ｈ
反応槽 | MLSS | ㎎/ℓ | 1系
2系
汚泥界面 |  | ｃｍ | １系終沈
２系終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
筒賀水質管理センター 維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油（残量） |  | ℓ
返送汚泥流量（№1） |  | ㎥
返送汚泥流量（№2） |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定場所
|  |  | 測定者 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
外観 | 油膜・色合 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
SV | SV・30 | ％ | １系
SV・２４ｈ
SV | SV・30 | ％ | ２系
SV・２４ｈ
反応槽 | MLSS | ㎎/ℓ | 1系
2系
汚泥界面 |  | ｃｍ | １系終沈
２系終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
筒賀水質管理センター 維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油（残量） |  | ℓ
返送汚泥流量（№1） |  | ㎥
返送汚泥流量（№2） |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定場所
|  |  | 測定者 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
外観 | 油膜・色合 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
SV | SV・30 | ％ | １系
SV・２４ｈ
SV | SV・30 | ％ | ２系
SV・２４ｈ
反応槽 | MLSS | ㎎/ℓ | 1系
2系
汚泥界面 |  | ｃｍ | １系終沈
２系終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
筒賀水質管理センター 維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油（残量） |  | ℓ
返送汚泥流量（№1） |  | ㎥
返送汚泥流量（№2） |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定場所
|  |  | 測定者 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
外観 | 油膜・色合 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
SV | SV・30 | ％ | １系
SV・２４ｈ
SV | SV・30 | ％ | ２系
SV・２４ｈ
反応槽 | MLSS | ㎎/ℓ | 1系
2系
汚泥界面 |  | ｃｍ | １系終沈
２系終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考
筒賀水質管理センター 維持管理週報
平均
全日電力量 |  | Kｗｈ
力測電力量 |  | Kｗｈ
無効電力量 |  | Kvar
デマンド |  | Kw
水道使用量 |  | ㎥
軽油（残量） |  | ℓ
返送汚泥流量（№1） |  | ㎥
返送汚泥流量（№2） |  | ㎥
放流流量 |  | ㎥
日 常 水 質 測 定 結 果
測 定 項 目 |  |  | 測定場所
|  |  | 測定者 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
水温 |  | ℃ | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
外観 | 油膜・色合 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
透視度 |  | ｃｍ | 流入水
放流水
臭気 | 腐敗臭 | 有無 | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
PH |  | ― | 流入
ディッチ、１
ディッチ、２
放流
SV | SV・30 | ％ | １系
SV・２４ｈ
SV | SV・30 | ％ | ２系
SV・２４ｈ
反応槽 | MLSS | ㎎/ℓ | 1系
2系
汚泥界面 |  | ｃｍ | １系終沈
２系終沈
残留塩素 |  | ㎎/ℓ | 放流水
塩素投入量 |  | kg | 塩素混和池
備 考

## 運転管理月報
筒賀水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 令和8年 3月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2 |  | 放流流量
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥
2026-03-01
2026-03-29 | 日
2026-03-30 | 月
2026-03-31 | 火
最大 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
平均 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
最小 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
合計 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
吉和水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 平成18年８月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥
1 | 火 | 694 | 438.82 | 2 | 1016 |  |  |  | 590074 |  | 217242
2 | 水 | 694 | 438.82 | 2 | 1017 |  | 1.87 |  | 590310 |  | 217444
3 | 木 | 694 | 438.82 | 2 | 1017 |  |  | 1.87 | 590556 |  | 217673
4 | 金 | 694 | 442.75 | 2.02 | 1017 |  |  |  | 590720 |  | 217820
5 | 土
6 | 日
7 | 月 | 694 | 445.51 | 2.02 | 1017 | 35 |  |  | 591393 |  | 218387
8 | 火 | 694 | 438.82 | 2 | 1017 |  |  |  | 591530 |  | 218540
9 | 水 | 694 | 438.82 | 2 | 1017 |  | 2.04 |  | 591809 |  | 218791
10 | 木 | 709.54 | 449.01 | 2.03 | 1018 |  |  | 2.04 | 592044 |  | 219006
11 | 金 | 694 | 438.82 | 2 | 1018 |  |  |  | 592273 |  | 219209
12 | 土
13 | 日
14 | 月 | 694 | 438.82 | 2 | 1018 | 36 |  |  | 592975 |  | 219801
15 | 火
16 | 水
17 | 木 | 694 | 438.82 | 2 | 1018 |  | 1.56 |  | 593730 |  | 220603
18 | 金 | 694 | 438.82 | 2 | 1018 |  |  | 1.56 | 593964 |  | 220821
19 | 土
20 | 日
21 | 月 | 694 | 438.82 | 2 | 1018 | 42 |  |  | 594665 | 234 | 221437 | 205
22 | 火 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 |  |  |  | 594878 |  | 221665
23 | 水 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 |  |  |  | 595119 |  | 221902
24 | 木 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 |  |  |  | 595371 |  | 222140
25 | 金 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 |  |  |  | 595625 |  | 222381
26 | 土
27 | 日
28 | 月 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 | 36 |  |  | 596333 |  | 223073
29 | 火 | 694 | 438.82 | 2.06 | 1019 |  |  |  | 596579 |  | 223319
30 | 水 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 |  |  |  | 596845 |  | 223588
31 | 木 | 694 | 438.82 | 2 | 1019 |  |  |  | 597096 |  | 223841
最大 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
平均 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
最小 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
合計 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
吉和水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 平成18年９月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥
1 | 金 | 744.66 | 471.8 | 2.06 | 1019 |  |  |  | 597346 |  | 224100
2 | 土
3 | 日
4 | 月 | 749.88 | 471.88 | 2.06 | 1020 | 30 |  |  | 598126 |  | 224880
5 | 火 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1020 |  |  |  | 598370 |  | 225127
6 | 水 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1020 |  |  |  | 598631 |  | 225401
7 | 木 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1020 |  |  |  | 598883 |  | 225647
8 | 金 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1020 |  |  |  | 599129 |  | 225886
9 | 土
10 | 日
11 | 月 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1021 | 26 |  |  | 599857 |  | 226650
12 | 火 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1021 |  |  |  | 600107 |  | 226883
13 | 水 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1021 |  | 1.61 |  | 600352 |  | 227127
14 | 木 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1021 |  |  | 1.61 | 600617 |  | 227383
15 | 金 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1021 |  |  |  | 600854 |  | 227647
16 | 土
17 | 日
18 | 月
19 | 火 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1021 | 15 |  |  | 601981 |  | 228494
20 | 水 | 775.41 | 491.95 | 2.13 | 1021 |  | 1.46 |  | 602181 |  | 228718
21 | 木 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1022 |  |  | 1.46 | 602454 |  | 228968
22 | 金 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1022 |  |  |  | 602712 |  | 229228
23 | 土
24 | 日
25 | 月 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1022 | 14 |  |  | 603505 |  | 230019
26 | 火 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1022 |  |  |  | 603754 |  | 230270
27 | 水 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1022 |  | 1.33 |  | 604011 |  | 230530
28 | 木 | 787.33 | 499.89 | 2.06 | 1022 |  |  | 1.33 | 604277 |  | 230804
29 | 金 | 744.66 | 471.88 | 2.06 | 1022 |  |  |  | 604519 |  | 231030
30 | 土
最大 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
平均 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
最小 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
合計 |  | － | － | － | － |  |  |  | － |  | －
吉和水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 平成18年10月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥
1 | 日
2 | 月 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1022 | 12 |  |  | 605206 |  | 231772
3 | 火 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1023 |  |  |  | 605459 |  | 232020
4 | 水 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1038 |  | 1.26 |  | 605695 |  | 232253
5 | 木 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1038 |  |  | 1.26 | 605959 |  | 232510
6 | 金 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1039 |  |  |  | 606202 |  | 232766
7 | 土
8 | 日
9 | 月
10 | 火 | 803.65 | 510.91 | 2.14 | 1039 | 12 |  |  | 607261 |  | 233688
11 | 水 | 805.42 | 512.18 | 2.17 | 1039 |  | 1.68 |  | 607496 |  | 233949
12 | 木 | 806.74 | 513.04 | 2.17 | 1040 |  |  | 1.68 | 607721 |  | 234180
13 | 金 | 808.13 | 513.97 | 2.17 | 1040 |  |  |  | 607958 |  | 234428
14 | 土
15 | 日
16 | 月 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1040 | 12 |  |  | 608643 |  | 235182
17 | 火 | 813.52 | 517.52 | 2.17 | 1040 |  |  |  | 608853 | 210 | 235285 | 203
18 | 水 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1040 |  | 1.37 |  | 609063 |  | 235612
19 | 木 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1040 |  |  | 1.37 | 609259 |  | 235803
20 | 金 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1040 |  |  |  | 609399 |  | 235971
21 | 土
22 | 日
23 | 月 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1040 | 11 |  |  | 609718 |  | 236258
24 | 火 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1040 |  |  |  | 610011 |  | 236581
25 | 水 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1041 |  | 1.67 |  | 610232 |  | 236782
26 | 木 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1041 |  |  | 1.67 | 610445 |  | 236993
27 | 金 | 790.41 | 501.99 | 2.14 | 1041 |  |  |  | 610655 |  | 237200
28 | 土
29 | 日
30 | 月 | 790.41 | 501.99 | 2.21 | 1041 | 13 |  |  | 611270 |  | 237882
31 | 火 | 834.19 | 531.46 | 2.14 | 1041 |  |  |  | 611476 |  | 238050
最大 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
平均 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
最小 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
合計 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | -
吉和水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 平成18年1１月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥
1 | 水 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1042 |  | 1.42 |  | 611656 |  | 238254
2 | 木 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1042 |  |  | 1.42 | 611852 |  | 238436
3 | 金
4 | 土
5 | 日
6 | 月 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1042 | 13 |  |  | 612634 |  | 238600
7 | 火 | 834.82 | 531.96 | 2.22 | 1042 |  |  |  | 612829 |  | 238795
8 | 水 | 846.41 | 531.62 | 2.22 | 1042 |  | 1.76 |  | 613006 |  | 238897
9 | 木 | 847.9 | 531.96 | 2.21 | 1042 |  |  | 1.76 | 613194 |  | 239074
10 | 金 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1042 |  |  |  | 613375 |  | 239241
11 | 土
12 | 日
13 | 月 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 | 13 |  |  | 614017 |  | 239676
14 | 火 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 |  |  |  | 614205 |  | 239836
15 | 水 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 |  | 1.64 |  | 614402 |  | 239985
16 | 木 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 |  |  | 1.64 | 614600 |  | 240174
17 | 金 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 |  |  |  | 614797 | 197 | 240394 | 220
18 | 土
19 | 日
20 | 月 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 | 14 |  |  | 615418 |  | 240817
21 | 火 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 |  |  |  | 615615 |  | 240965
22 | 水 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1043 |  | 1.41 |  | 615820 |  | 241091
23 | 木
24 | 金 | 834.82 | 531.96 | 2.21 | 1044 |  |  | 1.41 | 616211 |  | 241522
25 | 土
26 | 日
27 | 月 | 875.37 | 558.52 | 2.27 | 1044 | 15 |  |  | 616822 |  | 241984
28 | 火 | 876.87 | 559.49 | 2.2 | 1044 |  |  |  | 617013 |  | 242137
29 | 水 | 878.79 | 560.81 | 2.3 | 1044 |  | 1.81 |  | 617206 |  | 242321
30 | 木 | 880.37 | 561.84 | 2.3 | 1044 |  |  | 1.81 | 617410 |  | 242517
最大 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
平均 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
最小 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
合計 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | -
吉和水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 平成18年12月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥
1 | 金 | 881.82 | 562.76 | 2.3 | 1044 |  |  |  | 617594 |  | 242704
2 | 土
3 | 日
4 | 月 | 886.62 | 565.88 | 2.3 | 1044 | 15 |  |  | 618063 |  | 243297
5 | 火 | 888.26 | 566.96 | 2.3 | 1044 |  |  |  | 618247 |  | 243438
6 | 水 | 890.26 | 568.28 | 2.3 | 1044 |  | 1.64 |  | 618429 |  | 243616
7 | 木 | 892.26 | 569.61 | 2.3 | 1044 |  |  | 1.64 | 618621 |  | 243812
8 | 金 | 893.63 | 570.44 | 2.3 | 1045 |  |  |  | 618816 |  | 243999
9 | 土
10 | 日
11 | 月 | 898.46 | 573.59 | 2.3 | 1045 | 20 |  |  | 619273 |  | 244533
12 | 火 | 900.06 | 574.63 | 2.3 | 1045 |  |  |  | 619519 |  | 244765
13 | 水 | 902.04 | 576 | 2.33 | 1045 |  | 1.44 |  | 619733 |  | 244923
14 | 木 | 903.66 | 577.11 | 2.34 | 1045 |  |  | 1.44 | 619928 |  | 245145
15 | 金 | 905.28 | 578.22 | 2.34 | 1045 |  |  |  | 620141 |  | 245395
16 | 土
17 | 日
18 | 月 | 909.85 | 581.2 | 2.34 | 1046 | 20 |  |  | 620579 |  | 246028
19 | 火 | 911.5 | 582.33 | 2.34 | 1046 |  |  |  | 620918 |  | 246261
20 | 水 | 913.4 | 583.73 | 2.28 | 1046 |  | 1.34 |  | 621120 |  | 246398
21 | 木 | 915.22 | 584.92 | 2.38 | 1046 |  |  | 1.34 | 621391 |  | 246649
22 | 金 | 916.76 | 585.92 | 2.38 | 1046 |  |  |  | 621619 |  | 246900
23 | 土
24 | 日
25 | 月 | 921.92 | 589.25 | 2.38 | 1046 | 20 |  |  | 622316 |  | 247540
26 | 火 | 923.48 | 590.22 | 2.38 | 1046 |  |  |  | 622539 |  | 247748
27 | 水 | 925.71 | 591.83 | 2.41 | 1047 |  | 1.25 |  | 622764 |  | 247968
28 | 木 | 927.46 | 592.98 | 2.41 | 1047 |  |  | 1.25 | 622985 |  | 248191
29 | 金 | 929.18 | 594.09 | 2.41 | 1047 |  |  |  | 623179 | 194 | 248433 | 242
30 | 土
31 | 日
最大 |  | - | - | - | - |  |  | 1.64 | - |  | -
平均 |  | - | - | - | - |  |  | 1.42 | - |  | -
最小 |  | - | - | - | - |  |  | 1.25 | - |  | -
合計 |  |  | - | - | - |  |  | 5.67 | - |  | -
吉和水質管理センター運転管理月報 | [8 empty] | 平成1９年1月分
日付 | 曜日 | 全日電力量読み値 | 力測電力量読み値 | 無効電力量読み値 | 上水使用量読み値 | 固形塩素 | 脱水ケーキ |  | No.1 |  | No.2
[6 empty] | 使用量 | 発生量 | 搬出量 | 返送汚泥 |  | 返送汚泥
[9 empty] | 流 量 |  | 流 量
|  | kwh | kwh | kvarh | ㎥ | kg | ｔ | ｔ | ㎥ |  | ㎥
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木 | 939.9 | 600.88 | 2.41 | 1047 |  |  |  | 624666 |  | 249727
5 | 金 | 941.91 | 602.24 | 2.41 | 1047 | 20 |  |  | 624924 |  | 249892
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火 | 949.14 | 606.9 | 2.41 | 1048 | 10 |  |  | 626178 |  | 251119
10 | 水 | 951.43 | 608.49 | 2.44 | 1048 |  | 1.61 |  | 626545 |  | 251456
11 | 木 | 953.66 | 610.05 | 2.45 | 1048 |  | 1.35 | 1.61 | 626867 |  | 251780
12 | 金 | 955.44 | 611.23 | 2.45 | 1048 |  |  | 1.35 | 627210 |  | 252117
13 | 土
14 | 日
15 | 月 | 960.71 | 614.64 | 2.45 | 1049 | 15 |  |  | 628341 |  | 253213
16 | 火 | 962.49 | 615.83 | 2.45 | 1049 |  |  |  | 628696 |  | 253582
17 | 水 | 964.38 | 617.12 | 2.46 | 1050 |  | 1.12 |  | 629042 |  | 253928
18 | 木 | 966.78 | 618.92 | 2.5 | 1050 |  | 1.38 | 1.12 | 629412 |  | 254308
19 | 金 | 968.7 | 620.25 | 2.51 | 1050 |  |  | 1.38 | 629750 | 338 | 254626 | 318
20 | 土
21 | 日
22 | 月 | 975.52 | 624.68 | 2.51 | 1050 |  |  |  | 630836 |  | 255754
23 | 火 | 978.02 | 626.5 | 2.56 | 1051 |  | 1.36 |  | 631190 |  | 256146
24 | 水 | 979.98 | 627.85 | 2.57 | 1057 |  | 1.12 | 1.36 | 631531 |  | 256475
25 | 木 | 982.28 | 629.53 | 2.6 | 1060 |  | 1.17 | 1.12 | 631888 |  | 256827
26 | 金 | 984.54 | 631.17 | 2.62 | 1061 |  | 0.89 | 1.17 | 632211 |  | 257166
27 | 土 | [6 empty] | 0.89
28 | 日
29 | 月 | 990.37 | 635.11 | 2.62 | 1064 |  |  |  | 633352 |  | 258304
30 | 火 | 992.48 | 636.59 | 2.64 | 1064 |  |  |  | 633714 |  | 258674
31 | 水 | 994.7 | 638.2 | 2.67 | 1065 |  |  |  | 634060 |  | 259012
最大 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
平均 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
最小 |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | -
合計 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | -

## 水質管理報告
筒賀水質管理センター水質管理月報（１/２）
日付 | 曜日 | 水温 | [5 empty] | 外観 | [5 empty] | 透視度
|  | （５回/週） | [5 empty] | （５回/週） | [5 empty] | （５回/週）
|  | ℃ | [5 empty] | ― | [5 empty] | cm
|  | 流入 | No．１ | No．２ | No．１ | No．２ | 放流水 | 流入 | No．１ | No．２ | No．１ | No．２ | 放流水 | 流入 | No.1 終沈 | No.2 終沈 | 放流
|  |  | ディッチ | ディッチ | 終沈 | 終沈 |  |  | ディッチ | ディッチ | 終沈 | 終沈
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
[8 empty] | 黄灰色 | 茶色 | 茶色 | 透明 | 透明 | 透明
最大 | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ―
平均 | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ―
最小 | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ―
筒賀水質管理センター水質管理月報（２/２）
日付 | 曜日 | 臭気 | [5 empty] | DO |  | PH | [5 empty] | 残留塩素 | SV30
|  | （５回/週） | [5 empty] | （５回/週） |  | （５回/週） | [5 empty] | （５回/週）
|  | ― | [5 empty] | ㎎/ℓ |  | ― | [5 empty] | ㎎/ℓ | ％
|  | 流入 | No．１ | No．２ | No．１ | No．２ | 放流水 | No．１ | No．２ | 流入 | No．１ | No．２ | No．１ | No．２ | 放流水 | 放流水 | No．１ | No．２
|  |  | ディッチ | ディッチ | 終沈 | 終沈 |  | ディッチ | ディッチ |  | ディッチ | ディッチ | 終沈 | 終沈 |  |  | ディッチ | ディッチ
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
|  | 下水臭 | 活性汚泥臭 | 活性汚泥臭 | 無 | 無 | 無
最大 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
平均 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
最小 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
Note on F9: GAS書き込み: 水温・No.1終沈（アプリの日常水質タブ・終沈水温入力欄）
Note on G9: GAS書き込み: 水温・No.2終沈（アプリの日常水質タブ・終沈水温入力欄）
Note on P9: GAS書き込み: 透視度・No.1終沈（アプリの日常水質タブ・終沈透視度入力欄）
Note on Q9: GAS書き込み: 透視度・No.2終沈（アプリの日常水質タブ・終沈透視度入力欄）
Note on N50: GAS書き込み: PH・No.1終沈（アプリの日常水質タブ・終沈PH入力欄）
Note on O50: GAS書き込み: PH・No.2終沈（アプリの日常水質タブ・終沈PH入力欄）

## 日常機械設備
機械設備日常点検表（１/３）
機 器 名 | No | 点 検 者 |  | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
自動除塵機 |  | 油圧圧力 | Mpa
異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | №1 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №2 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №3 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №4 | 電流値 | Ａ
モード確認
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
| 2 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | №1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
| №3 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| №4 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
終沈床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
返流水ポンプ | №1 | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 |  | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜 ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜弁 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
動作状況
モード確認
汚泥ポンプ室 床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
モード確認
濃縮汚泥掻寄機 |  | 電流値 | Ａ
異音、振動
スカムスキマー |  | 動作状況
汚泥供給ポンプ | 1
異音、振動
2
汚泥貯留槽攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
モード確認
空気圧縮機 | ― | 異音、振動等
安全弁等の動作確認
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（３/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
井水揚水ポンプ | ― | 異音、振動等
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
井水貯留槽 | ― | 水漏れ
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
臭気ガス吸引装置 | ― | ボルト・ナットの緩み
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
電気室給気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
電気室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気 ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動巻取型エア フィルター | ― | 巻取完了表示点灯確認
|  | 差圧 | Pa
モード確認
設定
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/３）
機 器 名 | No | 点 検 者 |  | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
自動除塵機 |  | 油圧圧力 | Mpa
異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | №1 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №2 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №3 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №4 | 電流値 | Ａ
モード確認
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
| 2 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | №1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
| №3 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| №4 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
終沈床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
返流水ポンプ | №1 | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 |  | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜 ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜弁 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
動作状況
モード確認
汚泥ポンプ室 床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
モード確認
濃縮汚泥掻寄機 |  | 電流値 | Ａ
異音、振動
スカムスキマー |  | 動作状況
汚泥供給ポンプ | 1
異音、振動
2
汚泥貯留槽攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
モード確認
空気圧縮機 | ― | 異音、振動等
安全弁等の動作確認
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（３/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
井水揚水ポンプ | ― | 異音、振動等
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
井水貯留槽 | ― | 水漏れ
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
臭気ガス吸引装置 | ― | ボルト・ナットの緩み
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
電気室給気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
電気室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気 ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動巻取型エア フィルター | ― | 巻取完了表示点灯確認
|  | 差圧 | Pa
モード確認
設定
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/３）
機 器 名 | No | 点 検 者 |  | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
自動除塵機 |  | 油圧圧力 | Mpa
異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | №1 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №2 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №3 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №4 | 電流値 | Ａ
モード確認
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
| 2 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | №1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
| №3 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| №4 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
終沈床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
返流水ポンプ | №1 | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 |  | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜 ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜弁 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
動作状況
モード確認
汚泥ポンプ室 床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
モード確認
濃縮汚泥掻寄機 |  | 電流値 | Ａ
異音、振動
スカムスキマー |  | 動作状況
汚泥供給ポンプ | 1
異音、振動
2
汚泥貯留槽攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
モード確認
空気圧縮機 | ― | 異音、振動等
安全弁等の動作確認
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（３/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
井水揚水ポンプ | ― | 異音、振動等
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
井水貯留槽 | ― | 水漏れ
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
臭気ガス吸引装置 | ― | ボルト・ナットの緩み
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
電気室給気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
電気室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気 ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動巻取型エア フィルター | ― | 巻取完了表示点灯確認
|  | 差圧 | Pa
モード確認
設定
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/３）
機 器 名 | No | 点 検 者 |  | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
自動除塵機 |  | 油圧圧力 | Mpa
異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | №1 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №2 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №3 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №4 | 電流値 | Ａ
モード確認
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
| 2 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | №1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
| №3 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| №4 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
終沈床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
返流水ポンプ | №1 | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 |  | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜 ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜弁 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
動作状況
モード確認
汚泥ポンプ室 床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
モード確認
濃縮汚泥掻寄機 |  | 電流値 | Ａ
異音、振動
スカムスキマー |  | 動作状況
汚泥供給ポンプ | 1
異音、振動
2
汚泥貯留槽攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
モード確認
空気圧縮機 | ― | 異音、振動等
安全弁等の動作確認
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（３/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
井水揚水ポンプ | ― | 異音、振動等
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
井水貯留槽 | ― | 水漏れ
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
臭気ガス吸引装置 | ― | ボルト・ナットの緩み
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
電気室給気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
電気室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気 ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動巻取型エア フィルター | ― | 巻取完了表示点灯確認
|  | 差圧 | Pa
モード確認
設定
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（１/３）
機 器 名 | No | 点 検 者 |  | 山根 悠貴 | 山根 悠貴
点検内容
ポンプ井 | ― | 内部状況確認
汚水ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
自動除塵機 |  | 油圧圧力 | Mpa
異音、振動
し渣量の確認
運転動作
エアレーション装置 | №1 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №2 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №3 | 電流値 | Ａ
モード確認
| №4 | 電流値 | Ａ
モード確認
消泡装置 | ― | 消泡ノズル
消泡状態
流出可動堰 | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
流出ゲート | 1 | 開度 | ㎜
| 2 | 開度 | ㎜
連絡ゲート | － | 開度 | ㎜
終沈汚泥掻寄機 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
スカムスキマー | 1 | 動作状況
スカムの状況
| 2 | 動作状況
スカムの状況
返送汚泥ポンプ | №1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
| №3 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| №4 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
常用機選択
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（２/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
余剰汚泥ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
| 2 | 電流値 | Ａ
Mpa
異音、振動
液漏れ
モード確認
終沈床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
返流水ポンプ | №1 | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| №2 |  | Mpa
異音、振動
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜 ポンプ | 1 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
異音、振動
| 2 | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
| ― | モード確認
機種選択
濃縮汚泥引抜弁 | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
動作状況
モード確認
汚泥ポンプ室 床排水ポンプ | ― | 電流値 | Ａ
|  | 吐出圧力 | Mpa
モード確認
濃縮汚泥掻寄機 |  | 電流値 | Ａ
異音、振動
スカムスキマー |  | 動作状況
汚泥供給ポンプ | 1
異音、振動
2
汚泥貯留槽攪拌機 | ― | 電流値 | Ａ
モード確認
空気圧縮機 | ― | 異音、振動等
安全弁等の動作確認
○：良 △：要注意 ×：要修理
機械設備日常点検表（３/３）
機 器 名 | No | 点 検 者
点検内容
井水揚水ポンプ | ― | 異音、振動等
自動給水装置 | 1 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| 2 | 電流値 | Ａ
異音、振動等
| ― | モード確認
井水貯留槽 | ― | 水漏れ
混和池ＢＧ | ― | 開閉
塩素接触装置 | ― | 薬剤残量確認
臭気ガス吸引装置 | ― | ボルト・ナットの緩み
モード確認
吸着脱装置 | ― | マノメータ等の作動確認
電気室給気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
電気室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動等
モード確認
自家発室給気ファン | ― | 異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室排気 ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
汚泥ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱水作業室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
脱臭機械室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室排気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
終沈ポンプ室吸気ファン | ― | 電流値 | Ａ
異音、振動
モード確認
自動巻取型エア フィルター | ― | 巻取完了表示点灯確認
|  | 差圧 | Pa
モード確認
設定
備 考
○：良 △：要注意 ×：要修理

## 日常電気設備
電気設備日常点検（１/３）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 沈砂池ポンプ設備 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（１） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（２） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 汚泥処理設備電力量 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．２オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．１返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| Nｏ．２返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | No.２余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
備 考
電気設備日常点検（3/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計装設備 | 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| エンジン |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
備 考
電気設備日常点検（１/３）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 沈砂池ポンプ設備 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（１） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（２） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 汚泥処理設備電力量 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
0 | Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．２オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．１返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| Nｏ．２返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | No.２余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
備考
電気設備日常点検（３/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計装設備 | 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| エンジン |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
備 考
電気設備日常点検（１/３）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 沈砂池ポンプ設備 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（１） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（２） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 汚泥処理設備電力量 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．２オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．１返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| Nｏ．２返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | No.２余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
備考 | .
電気設備日常点検（３/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計装設備 | 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| エンジン |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
備 考
電気設備日常点検（１/３）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 沈砂池ポンプ設備 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（１） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（２） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 汚泥処理設備電力量 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
| Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．２オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．１返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| Nｏ．２返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | No.２余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
備考
電気設備日常点検（３/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計装設備 | 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| エンジン |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
備 考
電気設備日常点検（１/３）
電 気 室 | 引込・受電 | 電圧 |  | KV
モード
|  | 力率 |  | ψ
|  | 電流 |  | A
モード
|  | 普通電力量（×１０ｋw） |  | 読み
使用量
|  | 引込・受電設定 |  | 手動/自動
切/入
| 変圧器 | 主変圧器温度 |  | ℃
|  | 異音、脱臭の有無 |  | 有・無
| 低 圧 分 岐 | 動力（２１０V） 電圧 |  | V
モード
|  | 動力（２１０V） 電流 |  | A
モード
|  | 照明(210-105V) 電流 |  | A
モード
|  | 低圧分岐設備 |  | 買電/自家発
|  | 沈砂池ポンプ設備 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（１） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 水処理設備（２） |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | 汚泥処理設備電力量 |  | 読み
|  | （×１ｋｗｈ） |  | 使用量
|  | No.１ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.２ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
|  | No.３ コンデンサー(電磁接触器) |  | 切/入
備 考
電気設備日常点検（２/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計 装 設 備 | Nｏ．１オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．２オキシデーションディッチＤＯ計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | ＤＯ値 | ㎎/ℓ
| Nｏ．１返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| Nｏ．２返送汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算計読み | ㎥
| 余剰汚泥流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | No.１余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
|  |  | No.２余剰汚泥ポンプ流量計読み | ㎥/ｈ
| 放流流量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 流量計の読み | ㎥/ｈ
|  |  | 流量計積算の読み | ㎥
| 汚濁負荷量計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
| （放流水ＵＶ） |  | ＵＶ値 | Abs
|  |  | ＣＯＤ値 | ㎎/ℓ
備考
電気設備日常点検（３/３）
| 機器名 |  | 点 検 者 氏 名
点 検 内 容
計装設備 | 全窒素・全燐計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 計器読み（全窒素） | ㎎/ℓ
|  |  | 計器読み（全りん） | ㎎/ℓ
| 圧力式液位計 |  | 外観の確認
指示状況の確認
|  |  | 機器指示地の記録 | ｍ
発電機設備 | 発電機盤 |  | 外観の確認
| エンジン |  | 外観の確認
| 燃料タンク |  | 外観の確認
|  |  | 残量の値 | ℓ
他 | 通報装置 |  | 通報状態の確認
○：良 △：要注意 ×要修理
備 考
Note on G56: GAS書き込み: No.1余剰汚泥ポンプ流量計読み（アプリの日常水質タブ上段・余剰汚泥流量入力欄）
Note on G57: GAS書き込み: No.2余剰汚泥ポンプ流量計読み（アプリの日常水質タブ上段・余剰汚泥流量入力欄）

## 主要機器運転時間
筒 賀 水 質 管 理 セ ン ター
主 要 機 器 運 転 時 間
2026-03-02 |  | ～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
NO.1主ポンプ | hr
NO.2主ポンプ | hr
NO.1エアレーション装置 | hr
NO.2エアレーション装置 | hr
NO.3エアレーション装置 | hr
NO.4エアレーション装置 | hr
№1終沈汚泥かき寄せ機 | hr
№2終沈汚泥かき寄せ機 | hr
NO.1返送汚泥ポンプ | hr
NO.2返送汚泥ポンプ | hr
NO.3返送汚泥ポンプ | hr
NO.4返送汚泥ポンプ | hr
NO.1余剰汚泥ポンプ | hr
NO.2余剰汚泥ポンプ | hr
終沈室床排ポンプ | hr
№1濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
№2濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
NO.1返流水ポンプ | hr
NO.2返流水ポンプ | hr
汚泥ポンプ室床排ポンプ | hr
臭気ガス吸引装置 | hr
発電機 | hr
備考
筒 賀 水 質 管 理 セ ン ター
主 要 機 器 運 転 時 間
2026-03-09 |  | ～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
NO.1主ポンプ | hr
NO.2主ポンプ | hr
NO.1エアレーション装置 | hr
NO.2エアレーション装置 | hr
NO.3エアレーション装置 | hr
NO.4エアレーション装置 | hr
№1終沈汚泥かき寄せ機 | hr
№2終沈汚泥かき寄せ機 | hr
NO.1返送汚泥ポンプ | hr
NO.2返送汚泥ポンプ | hr
NO.3返送汚泥ポンプ | hr
NO.4返送汚泥ポンプ | hr
NO.1余剰汚泥ポンプ | hr
NO.2余剰汚泥ポンプ | hr
終沈室床排ポンプ | hr
№1濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
№2濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
NO.1返流水ポンプ | hr
NO.2返流水ポンプ | hr
汚泥ポンプ室床排ポンプ | hr
臭気ガス吸引装置 | hr
発電機 | hr
備考
筒 賀 水 質 管 理 セ ン ター
主 要 機 器 運 転 時 間
2026-03-16 |  | ～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
NO.1主ポンプ | hr
NO.2主ポンプ | hr
NO.1エアレーション装置 | hr
NO.2エアレーション装置 | hr
NO.3エアレーション装置 | hr
NO.4エアレーション装置 | hr
№1終沈汚泥かき寄せ機 | hr
№2終沈汚泥かき寄せ機 | hr
NO.1返送汚泥ポンプ | hr
NO.2返送汚泥ポンプ | hr
NO.3返送汚泥ポンプ | hr
NO.4返送汚泥ポンプ | hr
NO.1余剰汚泥ポンプ | hr
NO.2余剰汚泥ポンプ | hr
終沈室床排ポンプ | hr
№1濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
№2濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
NO.1返流水ポンプ | hr
NO.2返流水ポンプ | hr
汚泥ポンプ室床排ポンプ | hr
臭気ガス吸引装置 | hr
発電機 | hr
備考
筒 賀 水 質 管 理 セ ン ター
主 要 機 器 運 転 時 間
2026-03-23 |  | ～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
NO.1主ポンプ | hr
NO.2主ポンプ | hr
NO.1エアレーション装置 | hr
NO.2エアレーション装置 | hr
NO.3エアレーション装置 | hr
NO.4エアレーション装置 | hr
№1終沈汚泥かき寄せ機 | hr
№2終沈汚泥かき寄せ機 | hr
NO.1返送汚泥ポンプ | hr
NO.2返送汚泥ポンプ | hr
NO.3返送汚泥ポンプ | hr
NO.4返送汚泥ポンプ | hr
NO.1余剰汚泥ポンプ | hr
NO.2余剰汚泥ポンプ | hr
終沈室床排ポンプ | hr
№1濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
№2濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
NO.1返流水ポンプ | hr
NO.2返流水ポンプ | hr
汚泥ポンプ室床排ポンプ | hr
臭気ガス吸引装置 | hr
発電機 | hr
備考
筒 賀 水 質 管 理 セ ン ター
主 要 機 器 運 転 時 間
2026-03-30 |  | ～
機 器 名 称 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
NO.1主ポンプ | hr
NO.2主ポンプ | hr
NO.1エアレーション装置 | hr
NO.2エアレーション装置 | hr
NO.3エアレーション装置 | hr
NO.4エアレーション装置 | hr
№1終沈汚泥かき寄せ機 | hr
№2終沈汚泥かき寄せ機 | hr
NO.1返送汚泥ポンプ | hr
NO.2返送汚泥ポンプ | hr
NO.3返送汚泥ポンプ | hr
NO.4返送汚泥ポンプ | hr
NO.1余剰汚泥ポンプ | hr
NO.2余剰汚泥ポンプ | hr
終沈室床排ポンプ | hr
№1濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
№2濃縮汚泥引抜ポンプ | hr
NO.1返流水ポンプ | hr
NO.2返流水ポンプ | hr
汚泥ポンプ室床排ポンプ | hr
臭気ガス吸引装置 | hr
発電機 | hr
備考